## 成武10千伏公用线路分布式电源可开放容量
2025年9月成武县供电公司10千伏公用线路分布式电源可开放容量信息明细表
单位：安培、千伏安
序号 | 线路管理单位 | 变电变电站名称 | 变电变电站电压等级 | 开关编号 | 线路名称 | 额定电流值 | 最大电流值 | 最大反向负载率 | 分布式电源 线路可开放容量 | 分布式电源接入电网 承载力评估等级
1 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102孙寺线 | 552 | 259 | 10.67% | 0 | 红色
2 | 天宫庙供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103天宫线 | 465 | 126 | -18.13% | 0 | 红色
3 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104工业线 | 465 | 397 | -13.29% | 0 | 红色
4 | 天宫庙供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105郑河线 | 465 | 107 | -4.718% | 0 | 红色
5 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106定砀Ⅰ线 | 552 | 474 | -8.472% | 0 | 红色
6 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107定砀Ⅱ线 | 552 | 222 | -12.03% | 0 | 红色
7 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109伯乐线 | 465 | 374 | -8.071% | 0 | 红色
8 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110文亭线 | 465 | 346 | -9.685% | 0 | 红色
9 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111城内线 | 465 | 260 | -12.54% | 0 | 红色
10 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112吕台西线 | 465 | 225 | 43.71% | 0 | 红色
11 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113富达线 | 465 | 320 | -0.745% | 0 | 红色
12 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114吕台东线 | 465 | 210 | -4.967% | 0 | 红色
13 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV成武变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115盛材线 | 465 | 114 | 11.42% | 0 | 红色
14 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 004 | 10kV004刘海线 | 553 | 101 | 3.341% | 0 | 红色
15 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 005 | 10kV005苟村集线 | 300 | 250 | 4.619% | 0 | 红色
16 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 006 | 10kV006苟村工业线 | 300 | 210 | 63.32% | 0 | 红色
17 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 009 | 10kV009王庄线 | 300 | 30 | 1.155% | 0 | 红色
18 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 010 | 10kV010盛大寨线 | 300 | 79 | 3.079% | 0 | 红色
19 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 011 | 10kV011孔楼线 | 553 | 109 | 12.95% | 0 | 红色
20 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 012 | 10kV012郭桥线 | 300 | 83 | 16.17% | 0 | 红色
21 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV东城变电站 | 110kV | 015 | 10kV015吕庄线 | 300 | 93 | 2.502% | 0 | 红色
22 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109高庄线 | 553 | 29 | 0% | 0 | 红色
23 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110西张庄线 | 553 | 230 | 0% | 0 | 红色
24 | 孙寺供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0111杨楼线 | 553 | 280 | -11.69% | 0 | 红色
25 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108古井Ⅱ线 | 553 | 205 | 15.24% | 0 | 红色
26 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107古井Ⅰ线 | 553 | 18 | -1.044% | 0 | 红色
27 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106玖德Ⅱ线 | 553 | 215 | 17.12% | 0 | 红色
28 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105玖德Ⅰ线 | 553 | 212 | 23.07% | 0 | 红色
29 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0112 | 10kV0112后湾线 | 553 | 57 | 0% | 0 | 红色
30 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0113苏菜园线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
31 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0114赵庄线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
32 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV郜鼎变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115宋洼线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
33 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0101城东Ⅰ线 | 352 | 173 | -17.88% | 0 | 红色
34 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0102 | 10kV0102城东Ⅱ线 | 352 | 180 | -9.021% | 0 | 红色
35 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109园区Ⅰ线 | 553 | 255 | 9.71% | 0 | 红色
36 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110园区Ⅲ线 | 553 | 284 | -4.594% | 0 | 红色
37 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0115城东Ⅲ线 | 352 | 250 | -25.26% | 0 | 红色
38 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116城东Ⅳ线 | 352 | 321 | -9.349% | 0 | 红色
39 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121园区Ⅱ线 | 553 | 266 | 36.75% | 0 | 红色
40 | 苟村集供电所 | 成武县公司110kV汉堤变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122园区Ⅳ线 | 553 | 306 | -10.75% | 0 | 红色
41 | 大田集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103产业园Ⅲ线 | 553 | 95 | -2.61% | 0 | 红色
42 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104范张庄Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
43 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105产业园Ⅰ线 | 553 | 461 | -1.044% | 0 | 红色
44 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106鲍楼Ⅰ线 | 553 | 130 | -3.237% | 0 | 红色
45 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116鲍楼Ⅱ线 | 553 | 73 | 3.132% | 0 | 红色
46 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0125 | 10kV0125范张庄Ⅰ线 | 553 | 78 | -0.522% | 0 | 红色
47 | 大田集供电所 | 成武县公司110kV孟楼变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126产业园Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
48 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0101 | 10kV0107张阁线 | 403 | 133 | -4.011% | 0 | 红色
49 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105李村线 | 553 | 258 | 0.2088% | 0 | 红色
50 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0101毕石门线 | 553 | 94 | 8.875% | 0 | 红色
51 | 南鲁集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0115苗岗线 | 553 | 232 | 7.308% | 0 | 红色
52 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0111苗楼线 | 553 | 20 | 0% | 0 | 红色
53 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0111 | 10kV0113化工线 | 553 | 325 | -38.21% | 0 | 红色
54 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0113 | 10kV0114胡堂线 | 553 | 60 | 1.879% | 0 | 红色
55 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0114 | 10kV0110胡楼线 | 553 | 169 | 23.6% | 0 | 红色
56 | 党集供电所 | 成武县公司110kV南鲁变电站 | 110kV | 0115 | 10kV0106郭楼线 | 553 | 428 | -11.9% | 0 | 红色
57 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0107 | 10kV0107黄楼Ⅰ线 | 465 | 233 | -7.947% | 0 | 红色
58 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0108 | 10kV0108南环Ⅰ线 | 552 | 203 | -6.694% | 0 | 红色
59 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0109 | 10kV0109新大街Ⅰ线 | 552 | 320 | -16.94% | 0 | 红色
60 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0110 | 10kV0110县委街线 | 552 | 330 | -14.64% | 0 | 红色
61 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0119 | 10kV0119黄楼Ⅱ线 | 465 | 131 | -2.235% | 0 | 红色
62 | 城区供电中心 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120南环Ⅱ线 | 552 | 236 | -8.577% | 0 | 红色
63 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0121 | 10kV0121新大街Ⅱ线 | 552 | 116 | -5.439% | 0 | 红色
64 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV秋月变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122老城街线 | 552 | 300 | -11.19% | 0 | 红色
65 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0103 | 10kV0103新城Ⅱ线 | 553 | 350 | -20.88% | 0 | 红色
66 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0104 | 10kV0104仪凤Ⅰ线 | 553 | 266 | -1.357% | 0 | 红色
67 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0105 | 10kV0105仪凤Ⅱ线 | 553 | 250 | -8.039% | 0 | 红色
68 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0106 | 10kV0106城北Ⅰ线 | 646 | 450 | -21.09% | 0 | 红色
69 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0116 | 10kV0116姚堂线 | 553 | 140 | -0.4176% | 0 | 红色
70 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0120 | 10kV0120金庄线 | 553 | 132 | -2.715% | 0 | 红色
71 | 城农供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0122 | 10kV0122史庄线 | 553 | 81 | -1.357% | 0 | 红色
72 | 工业园区供电所 | 成武县公司110kV西洼变电站 | 110kV | 0126 | 10kV0126城北Ⅱ线 | 646 | 281 | -9.742% | 0 | 红色
73 | 白浮图供电所 | 成武县公司35kV白浮变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104刘堂线 | 300 | 155 | 39.45% | 0 | 红色
74 | 白浮图供电所 | 成武县公司35kV白浮变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105崔庄线 | 300 | 150 | 31.37% | 0 | 红色
75 | 白浮图供电所 | 成武县公司35kV白浮变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106孙庙线 | 553 | 204.9654 | 37.06% | 0 | 红色
76 | 白浮图供电所 | 成武县公司35kV白浮变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108李双楼 | 553 | 195 | 14.51% | 0 | 红色
77 | 白浮图供电所 | 成武县公司35kV白浮变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110吕洼线 | 553 | 191 | 26.21% | 0 | 红色
78 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV宝峰变电站 | 35kV | 006 | 10kV006祝庄线 | 300 | 146.6513 | 48.88% | 0 | 红色
79 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV宝峰变电站 | 35kV | 009 | 10kV009徐海线 | 553 | 216 | 16.91% | 0 | 红色
80 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV宝峰变电站 | 35kV | 008 | 10kV008巩庄线 | 300 | 47 | 1.155% | 0 | 红色
81 | 南鲁集供电所 | 成武县公司35kV宝峰变电站 | 35kV | 005 | 10kV005李楼线 | 300 | 200 | 5.966% | 0 | 红色
82 | 南鲁集供电所 | 成武县公司35kV宝峰变电站 | 35kV | 003 | 10kV003南鲁线 | 553 | 150 | 10.44% | 0 | 红色
83 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105姜庄线 | 553 | 288 | -29.65% | 0 | 红色
84 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106许楼线 | 553 | 188 | -20.88% | 0 | 红色
85 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0107 | 10kV0107肖楼线 | 553 | 70 | 0% | 0 | 红色
86 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108林庄线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
87 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109秦铺线 | 553 | 180 | 7.935% | 0 | 红色
88 | 伯乐集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111西袁庄线 | 553 | 242 | 14.83% | 0 | 红色
89 | 党集供电所 | 成武县公司35kV伯乐变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112王楼线 | 553 | 200 | -0.8353% | 0 | 红色
90 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 003 | 10kV003李胡同线 | 553 | 78 | 9.083% | 0 | 红色
91 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 005 | 10kV005河里王线 | 553 | 95.843 | 17.33% | 0 | 红色
92 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 009 | 10kV009王饭铺线 | 553 | 168 | 13.36% | 0 | 红色
93 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 008 | 10kV008冉庄线 | 553 | 83 | 5.951% | 0 | 红色
94 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 011 | 10kV011邵楼线 | 553 | 173 | 15.14% | 0 | 红色
95 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 012 | 10kV012宗集线 | 553 | 17.321 | 3.132% | 0 | 红色
96 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 007 | 10kV007智楼线 | 553 | 232 | 29.76% | 0 | 红色
97 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 006 | 10kV006南张楼线 | 553 | 51.963 | 9.397% | 0 | 红色
98 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV韩堂变电站 | 35kV | 014 | 10kV014步楼线 | 553 | 73.903 | 13.36% | 0 | 红色
99 | 城农供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 009 | 10kV009九白线 | 403 | 107 | -2.436% | 0 | 红色
100 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 007 | 10kV007青固集线 | 553 | 109 | -3.445% | 0 | 红色
101 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 006 | 10kV006伊岗线 | 317 | 35 | 0% | 0 | 红色
102 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 013 | 10kV013贾楼线 | 553 | 105 | 5.742% | 0 | 红色
103 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 005 | 10kV005政府线 | 317 | 0 | 0% | 0 | 红色
104 | 九女集供电所 | 成武县公司35kV九女变电站 | 35kV | 004 | 10kV004谷庄线 | 317 | 222 | 25.86% | 0 | 红色
105 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 016 | 10kV016段庄线 | 403 | 40 | 3.295% | 0 | 红色
106 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 011 | 10kV011化工园区Ⅲ线 | 553 | 248 | 0% | 0 | 红色
107 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 004 | 10kV004化工园区Ⅰ线 | 400 | 280 | -22.37% | 0 | 红色
108 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 010 | 10kV010李庙线 | 200 | 81 | 5.774% | 0 | 红色
109 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 009 | 10kV009刘小楼线 | 400 | 64 | 3.32% | 0 | 红色
110 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 008 | 10kV008宋庄线 | 200 | 48 | -3.464% | 0 | 红色
111 | 党集供电所 | 成武县公司35kV卢庄变电站 | 35kV | 006 | 10kV006化工园区Ⅱ线 | 400 | 253 | -27.42% | 0 | 红色
112 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101临港Ⅰ线 | 553 | 154 | 18.38% | 0 | 红色
113 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102临港Ⅱ线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
114 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103临港Ⅲ线 | 553 | 33.4873 | -6.056% | 0 | 红色
115 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104固王线 | 553 | 68 | 5.742% | 0 | 红色
116 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0112 | 10kV0112程楼线 | 553 | 90 | 0% | 0 | 红色
117 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0113 | 10kV0113邓庄线 | 553 | 180 | -8.666% | 0 | 红色
118 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114东许线 | 553 | 300 | 7.517% | 0 | 红色
119 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV泉塔变电站 | 35kV | 0115 | 10kV0115丙公庙线 | 553 | 107 | 1.984% | 0 | 红色
120 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 010 | 10kV010宋小楼线 | 553 | 285 | -12.11% | 0 | 红色
121 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 007 | 10kV007郜鼎线 | 553 | 227 | 2.088% | 0 | 红色
122 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 006 | 10kV006胡庄线 | 553 | 0 | 0% | 0 | 红色
123 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 015 | 10kV015李化寨线 | 553 | 47 | 4.907% | 0 | 红色
124 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 014 | 10kV014宋方楼线 | 553 | 100 | 3.55% | 0 | 红色
125 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 013 | 10kV013平楼线 | 553 | 146 | 12.74% | 0 | 红色
126 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 011 | 10kV011马阁线 | 553 | 264 | 3.55% | 0 | 红色
127 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 009 | 10kV009仁集线 | 304 | 0 | 0% | 0 | 红色
128 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 008 | 10kV008草里王线 | 553 | 63 | 4.072% | 0 | 红色
129 | 孙寺供电所 | 成武县公司35kV双楼变电站 | 35kV | 004 | 10kV004郭集线 | 553 | 200 | 23.6% | 0 | 红色
130 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV苏庄变电站 | 35kV | 004 | 10kV004天西线 | 553 | 131.0624 | 23.7% | 0 | 红色
131 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV苏庄变电站 | 35kV | 005 | 10kV005三堂线 | 553 | 300 | 38.94% | 0 | 红色
132 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV苏庄变电站 | 35kV | 006 | 10kV006天东线 | 553 | 285.7968 | 51.68% | 0 | 红色
133 | 天宫庙供电所 | 成武县公司35kV苏庄变电站 | 35kV | 007 | 10kV007康集线 | 553 | 196 | 33.72% | 0 | 红色
134 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102四刘庄线 | 553 | 100 | 2.506% | 0 | 红色
135 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103魏庄线 | 553 | 188 | 0.522% | 0 | 红色
136 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0104 | 10kV0104陈庄线 | 553 | 60 | -2.401% | 0 | 红色
137 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105河南王线 | 553 | 460 | -19.73% | 0 | 红色
138 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0106 | 10kV0106冯楼线 | 403 | 110 | -2.865% | 0 | 红色
139 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114盛海Ⅱ线 | 553 | 227 | 0% | 0 | 红色
140 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0115 | 10kV0115谢楼线 | 553 | 280 | -10.75% | 0 | 红色
141 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0116 | 10kV0116袁海线 | 553 | 308 | -7.308% | 0 | 红色
142 | 大田集供电所 | 成武县公司35kV田集变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118党庄线 | 553 | 50 | -3.028% | 0 | 红色
143 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0101 | 10kV0101常路口线 | 553 | 290 | -4.907% | 0 | 红色
144 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0102 | 10kV0102徐庄线 | 553 | 216 | 12.53% | 0 | 红色
145 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0103 | 10kV0103刘楼线 | 553 | 131 | 2.715% | 0 | 红色
146 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108付谭线 | 553 | 91 | 2.088% | 0 | 红色
147 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109袁堂线 | 553 | 120 | 4.698% | 0 | 红色
148 | 汶上集供电所 | 成武县公司35kV汶上变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111汶东线 | 553 | 286 | 2.61% | 0 | 红色
149 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 0108 | 10kV0108大李楼线 | 300 | 45 | 9.623% | 0 | 红色
150 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 0110 | 10kV0110赵小庙线 | 300 | 220 | 7.698% | 0 | 红色
151 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 0111 | 10kV0111桃花线 | 300 | 134 | 14.05% | 0 | 红色
152 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 113 | 10kV113张海线 | 553 | 11.5473 | 2.088% | 0 | 红色
153 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 0118 | 10kV0118康董庄线 | 300 | 236 | 26.56% | 0 | 红色
154 | 张楼供电所 | 成武县公司35kV张楼变电站 | 35kV | 0119 | 10kV0119张乔线 | 300 | 89 | 0.1925% | 0 | 红色
155 | 党集供电所 | 成武县公司35kV周店变电站 | 35kV | 0105 | 10kV0105党集线 | 553 | 154 | 1.671% | 0 | 红色
156 | 党集供电所 | 成武县公司35kV周店变电站 | 35kV | 0109 | 10kV0109党化Ⅰ线 | 553 | 60 | 0% | 0 | 红色
157 | 党集供电所 | 成武县公司35kV周店变电站 | 35kV | 0114 | 10kV0114党化Ⅱ线 | 553 | 55 | 0% | 0 | 红色
158 | 城农供电所 | 成武县公司35kV周店变电站 | 35kV | 0117 | 10kV0117小工业线 | 465 | 161 | -7.202% | 0 | 红色