成武县用户水龙头水质监测信息公开表2022年第三季度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
| 1 | 成武县文亭湖一号小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  |  |
| 2 | 成武县文亭街道永顺花园小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 |  2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  |  |
| 3 | 成武县天心御都小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 |  2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  |  无 |
| 4 | 成武县嘉禾嘉园小区 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 | 2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 5 | 成武县蓝水湾二期 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 |  2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |
| 6 | 成武县郜城第一实验小学 | 成武县自来水公司 | 成武县疾控中心 | 巨野县检验检测服中心 |  2022.10.13 | 1.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）所规定的水质常规指标。2.氨氮指标。3.区域性指标（根据地方实际选择相关指标） | 合格 |  | 无 |