成武县卫生健康局2023年度

饮用水供水单位检查计划和方案

为深入贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》，加强生活饮用水卫生监督管理，保障人民群众饮用水卫生安全，制定本工作计划。

一、工作任务

对集中式供水单位监督覆盖率要达到100%。通过开展供水单位监督检查，以落实集中式供水单位供水水质消毒措施为抓手，强化供水单位各项卫生安全措施落实，及时发现和消除饮用水卫生安全隐患，严肃查处各类危害生活饮用水卫生安全的违法违规行为。在此基础上建立将监督检查发现的卫生安全问题和隐患向主管部门通报机制，督促不达标水厂落实整改措施，切实保障供水水质的卫生安全。

二、工作内容

对集中式供水单位，重点检查内容包括卫生许可证持有情况、水源卫生防护状况、水质消毒设施配置及运转情况、涉水产品索证情况、供、管水人员健康体检及卫生知识培训情况、水质自检开展及上报情况；对全部集中式供水单位现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。建议对全部集中式供水单位采集出厂水进行微生物指标检测。

 三、工作安排

（一）宣传发动阶段（4-6月份）。按照本方案要求，结合本地实际制定具体实施方案，利用各种方式开展广泛宣传。

（二）自查整改阶段（6-10月份）。相关供水单位全面开展自查自纠，查找问题，认真整改。在此基础上，对辖区内相关供水单位进行监督检查和采样检测，督促落实整改措施，查处违法行为，监督覆盖率达到100%。

四、工作要求和工作措施

“生活饮用水卫生安全重点工作”是卫生健康监督规范年活动的重要内容，我们高度重视、加强领导、周密部署、落实措施、务求实效。

（一）强化组织领导。卫生健康部门成立相应的领导机构，负责整个活动的组织领导。从卫生监督机构等相关单位、科室抽调精干力量，组成专门队伍，具体负责活动的组织协调、情况调度、督促检查、总结评估等具体工作。要采取得力措施从人员、车辆、物资方面保证整治行动的顺利开展。

（二）加强宣传引导。利用各种方式向广大群众宣传饮用水相关卫生要求和知识，进一步提高全社会饮用水卫生安全意识和知识水平，形成全社会重视饮用水卫生安全的浓厚氛围。要完善群众举报投诉受理、查处机制，曝光典型案件。

（三）确保取得实效。对存在卫生安全隐患的供水单位，尤其是消毒措施不落实的单位，应督促其限期改进。卫生健康执法机构应根据各供水单位的不同情况，指导供水单位选择适当的水质消毒方式并加以落实。对拒不整改或整改不力的单位应依照《传染病防治法》和《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定进行查处。按照《山东省卫生行政处罚裁量基准》达到一般情形以上的原则上要立案查处，并将查处结果向社会公布，扩大影响、震慑违法。

（四）建立供水单位卫生健康执法检查和水质抽检结果通报、报告制度。对于在监督检查中发现的卫生安全问题，以及水质检测不合格的情况，应及时汇总整理，向供水单位的主管部门进行情况通报；对于检查中发现的重大卫生安全隐患以及水质检测出现较为严重的超标情况的，还应立即向当地人民政府报告，以便及时采取应对措施。

（五）在10月底前按照计划方案完成生活饮用水卫生安全工作。

成武县卫生健康局

2023年3月7日